|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «ЛОТЭК» ___________________Варзарь И.Т. «______»_________________ |
| --- | --- |

## ВРЕМЕННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подключения к тепловым сетям ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания», выдаче технических условий подключения и условий подключения (технических условиий для присоединения) строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства

1.   Общая часть

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Градостроительным Кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83, Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. № 360.

Положение регулирует отношения между открытым акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (далее – ОАО «ЛОТЭК»), осуществляющим эксплуатацию теплоисточников и тепловых сетей (далее по тексту – Исполнитель), органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков (далее по тексту – Заказчик), возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий подключения;  критерии определения возможности подключения объектов капитального строительства, а также определяет порядок заключения договора о подключении к тепловым сетям и предоставления условий подключения.

Положение является обязательным для исполнения структурными подразделениями  
ОАО «ЛОТЭК», а также потребителями тепловой энергии, имеющими намерение присоединить принадлежащие им объекты капитального строительства к теплоисточникам ОАО «ЛОТЭК» непосредственно или через технологически связанные тепловые сети других потребителей тепловой энергии.

Заявители должны быть ознакомлены с настоящим Положением до момента получения технических условий подключения, условий подключения объектов капитального строительства и руководствоваться им.

Основные понятия, употребляемые в настоящем Положении:

Заказчик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Исполнитель - организация, владеющая на праве собственности или другом законном основании тепловыми сетями, к которым осуществляется подключение Заказчика и заключившая с Заказчиком договор о подключении.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Источник тепловой энергии -  устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды).

Тепловая мощность теплопотребляющей установки (тепловая нагрузка объекта) – количество тепловой энергии, потребляемой теплоустановкой (или одновременно всеми теплоустановками) объекта за промежуток времени в один час (Гкал/час), определяемое паспортными данными теплоустановки и (или) проектным расчётом тепловых нагрузок объекта.

Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к тепловым сетям, а также к оборудованию по производству тепловой энергии.

Технологически связанные сети - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

Точка подключения - место соединения тепловых сетей с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения.

Основной абонент – организация или частное лицо являющееся потребителем тепловой энергии, которому принадлежат на праве собственности или другом законном основании тепловые сети, непосредственно присоединенные к сетям теплоснабжающей организации.

Плата за подключение к тепловым сетям – размер платы, необходимый для проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности тепловых сетей, к которым будет подключаться вновь создаваемый (реконструируемый) или построенный, но не подключенный объект капитального строительства.

Граница балансовой принадлежности тепловой сети – линия разграничения элементов тепловых сетей между владельцами на праве собственности или другом законном основании.

Точка учета расхода тепловой энергии – точка схемы теплоснабжения, в которой с помощью измерительного прибора или иным методом определяются значения расходов тепловой энергии и мощности, используемые при коммерческих расчетах. Точка учета соответствует границе балансовой принадлежности тепловой сети.

Коммерческий  прибор учета тепловой энергии и мощности – прибор учета, система учета, на основании показаний, которых в точке учета определяется расход тепловой энергии Абонентов, подлежащий оплате.

2. Область применения

Положение применяется в случаях:

- получения технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям при условии технической возможности данного подключения без проведения работ по реконструкции и (или) модернизации инженерных коммуникаций (тепловых сетей) и генерирующего оборудования котельной Исполнителя;

-  получения условий подключения (технических условий для присоединения);

-  продления срока действия ранее выданных технических условий подключения;

- подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям.

- Предоставление технических условий подключения

3.1. Подача Заказчиком заявления о выдаче технических условий подключения.

В случае, если правообладатель земельного участка намерен осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного, но не подключенного объекта капитального строительства к тепловым сетям, и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий подключения, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель земельного участка в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки, а также орган местного самоуправления при подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства, обращаются в  ОАО «ЛОТЭК» для получения технических условий подключения.

Запрос оформляется на имя  генерального директора ОАО «ЛОТЭК» в письменном виде (приложение № 1).

Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий подключения к тепловым сетям должен содержать:

- полное и сокращенное наименование Заказчика - юридического лица, фамилию, имя, отчество Заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

-  информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

-   информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- наименование объекта капитального строительства;

-  информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция), получаемых от тепловых сетей;

-  планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- план застройки в границах земельного участка с указанием строительного объема строящегося и (или) подключаемого строения;

-    планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

После регистрации в журнале входящей корреспонденции заявки направляются в абонентский отдел.

Абонентский отдел при получении от Заказчика заявления о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящем Положении требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в разделе 3.1 настоящего Положения Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом Заказчика и в 14-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о выдаче технических условий  подключения.

В случае представления всех документов, указанных в разделе 3.1, Исполнитель в 14-дневный срок с даты их получения направляет Заказчику технические условия на подключение или мотивированный отказ в выдаче указанных условий.

3.2. Определения технической возможности подключения к тепловым сетям.

Решения  о подключении принимаются:

- на основе анализа резерва мощностей источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных тепловых сетей;

- с учетом резервирования мощностей по подключению объектов капитального строительства  по ранее  выданным технических условиям на подключение;

- с учетом схемы развития теплоснабжения, утвержденной  органами местного самоуправления.

Возможность подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям существует:

-   при наличии резерва мощности источников тепловой энергии;

- при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого количества тепловой энергии.

Отсутствие на момент запроса указанных резервов (подключение объекта Заказчика к тепловым сетям не было учтено при утверждении схемы теплоснабжения поселения) (добавлено) не является основанием для отказа в выдаче технических условий. В случае отсутствия  указанных резервов  информация  направляется в орган местного самоуправления для принятия  дальнейшего  решения о подключении объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Предоставление технических условий подключения к тепловым сетям. На основании принятых решений  абонентский отдел в течение 14 рабочих дней с даты получения указанных в п. 3.1. документов  оформляет на фирменном бланке технические условия  подключения либо обращение  в  орган местного самоуправления  за  подписью  генерального директора и предоставляет их Заказчику.

Обращение в орган местного самоуправления должно содержать предложения о включении в утвержденную схему теплоснабжения поселения  мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Заказчика.

Технические условия подключения должны содержать:

-  максимальную нагрузку  в возможных точках подключения;

-  срок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям;

- мероприятия  комплексного освоения земельного участка при подключении к существующим тепловым сетям и выполнении организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей;

-  срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

3.3.1. Предоставление технических условий в точках взаимного присоединения технологически связанных сетей. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем тепловой энергии (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом только  по согласованию с теплоснабжающей организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту тепловые сети. По соглашению между теплоснабжающей организацией и основным абонентом технические условия подключения может разработать теплоснабжающая организация. Договор о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям заключается с основным абонентом, который должен заключить с теплоснабжающей организацией договор о подключении к тепловым сетям для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении. Основной абонент высылает в теплоснабжающую организацию копии технических условий подключения к своим тепловым сетям.

3.3.2. Предоставление технических условий при смене собственника или арендатора. При смене собственника или арендатора отдельно стоящего здания или нежилого помещения в здании, без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения, а также при переводе жилого помещения в нежилое без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения  выдача  новых технических условий подключения не требуется.

Ранее выданные технические условия согласовываются  в пределах  их срока действия и разрешенной мощности  при предоставлении новым правообладателем земельного участка или арендатором:

-  заявления (Приложение 3);

- нотариально заверенных копий учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающих документов на земельный участок (для правообладателя земельного участка) или договора аренды (для арендаторов);

-   ранее выданных технических условий подключения.

В  случае необходимости увеличения тепловой нагрузки новый собственник или арендатор обязан обратиться в ОАО «ЛОТЭК» для выдачи технических условий подключения дополнительной тепловой нагрузки. Новые технические условия  предоставляются в установленном данным Положением порядке.

3.3.3. Предоставление технических условий  при изменении точки подключения и увеличения разрешенной  тепловой нагрузки. В случае изменения по инициативе Заказчика точки подключения указанной в технических условиях подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства и (или) изменения разрешенной тепловой нагрузки Заказчик обязан повторно обратиться в ОАО «ЛОТЭК» по вопросу выдачи новых ТУ.

Решение о выдачи новых технических условий  рассматривается на техническом совещании Исполнителя.

Измененные технические условия либо мотивированный отказ направляются в течение 14 рабочих дней после получения необходимой для рассмотрения документации правообладателя объекта капитального строительства или земельного участка.

- Порядок подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства

Подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

# - подача Заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

# - заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных Заказчиком от Исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

# - исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов Заказчика к тепловым сетям, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

# - присоединение объектов Заказчика к тепловым сетям и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии на объекты Заказчика;

# - выполнение условий подачи тепловой энергии.

4.1. Подача Заказчиком заявления о подключении к тепловым сетям.

4.1.1. Для подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Заказчик направляет Исполнителю заявление о заключении договора о подключении к тепловым сетям (приложение № 2), которое должно содержать следующую информацию:

1) полное и сокращенное наименование Заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество Заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

2) местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить к сетям инженерно-технического обеспечения

3) предмет договора о подключении, в том числе, размер тепловой нагрузки, потребляемой объектом капитального строительства, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения к тепловой сети (далее - точки подключения);

4) кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства (далее - земельный участок);

5) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком Заказчика, на котором располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства (далее - земельный участок);

6) номер и дата выдачи технических условий;

7) дата подключения объекта капитального строительства и срок строительства;

8) планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать в заявлении о подключении сведения, содержащиеся в пункте 6 пункта 4.1.1.

4.1.2. К заявлению о подключении прилагаются следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

5) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта

6) требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

# 7) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

# 8) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

# 9) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

# 10) сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

# 11) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества.

Договор о подключении не заключается в случае:

-  реконструкции объектов капитального строительства, подключенных к тепловым сетям ОАО «ЛОТЭК»  и не требующих проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности   внутриплощадочных тепловых сетей;

-    при переводе жилых помещений  в статус нежилого помещения.

  - Подготовка и заключение договора о подключении к тепловой сети. Абонентский отдел при получении от Заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к тепловым сетям и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящем Положении требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в разделе 4.1 настоящего Положения, Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом Заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в разделе 4.1, Исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет Заказчику проект договора о подключении либо мотивированный отказ от заключения договора.

Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

В договоре о подключении должно найти отражение соглашение сторон по следующим существенным условиям:

## 1) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального строительства к тепловым сетям и обязательства сторон по их выполнению, в том числе:

## мероприятия, выполняемые Заказчиком, - в пределах границ земельного участка Заказчика (за исключением предусмотренных действующим законодательством случаев);

## мероприятия, выполняемые Исполнителем, - до границы земельного участка Заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) тепловых систем и мероприятия по фактическому присоединению к тепловым сетям (за исключением предусмотренных действующим законодательством случаев);

## 2) срок осуществления Исполнителем мероприятий по подключению, который не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заказчика;

## 3) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором о подключении и настоящим Положением сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

## право Заказчика в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

## обязанность любой из сторон договора о подключении при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки, если договором не предусмотрен больший размер неустойки;

## 4) размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;

## 5) порядок и сроки внесения Заказчиком платы за подключение, имея в виду, что:

## не более 15 процентов платы за подключение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

## не более 35 процентов платы за подключение вносятся в течение 180 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

## оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов;

## 6) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения;

## 7) местоположение точек подключения не далее границ земельного участка Заказчика;

8) условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Запрашиваемый в заявлении размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных Заказчику (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

Если для теплоснабжения объекта капитального строительства необходима нагрузка большая, чем в ранее выданных технических условиях подключения, то выдаются новые технические условия подключения либо мотивированный отказ в течение 14 рабочих дней.

## Заказчик подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения подписанного Исполнителем проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

## В случае несогласия с представленным Исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящему Положению и действующему законодательству Заказчик вправе направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении с предложением об изменении представленного проекта договора в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством и иными замечаниями по проекту договора о подключении.

## В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от его подписания ранее поданная таким Заказчиком заявка аннулируется и не подлежит выполнению.

Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа и предложений Заказчика представляет Заказчику новую редакцию проекта договора о подключении, соответствующую настоящему Положению и действующему законодательству, или обоснованный ответ на полученные от Заказчика предложения.

Основаниями для отказа от заключения договора о подключении являются:

1) отсутствие у Заказчика технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

2) срок действия технических условий истек или истекает в течение 30 дней с даты получения Исполнителем заявления о подключении;

3) заявленная нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных заказчику, и заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной техническими условиями.

4.3. Выдача Исполнителем Заказчику условий подключения. Условия подключения (технические условия для присоединения) являются приложением к договору о подключении и выдаются вместе с  договором между Заказчиком и Исполнителем.

Условия подключения (технические условия для присоединения) объекта капитального строительства к сети теплоснабжения содержат следующую информацию:

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства;

- максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;

-  максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

-   параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого конденсата, требования к его очистке;

-   рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у Заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения строящегося (реконструируемого) им объекта капитального строительства, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

-     требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

-     требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

-      требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

-  границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и Заказчика;

-      срок действия условий подключения;

-    пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах Заказчика, устройства для защиты от которых должны предусматриваться Заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей.

В соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Заказчик разрабатывает проектную документацию. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем.

4.4. Согласование проектной документации. Проектная документация на теплоснабжение подлежит согласованию в ОАО «ЛОТЭК».

Согласования проектной документации  в части  требований,  изложенных в  технических условиях  подключения, и условий подключения (технических условий для присоединения) производится производственно-техническим отделом Исполнителя.

Согласование проектной документации в части организации учета тепловой энергии производится абонентским отделом Исполнителя.

Рассмотрение и согласование проектной документации  производится на возмездной основе по договору оказания услуг. Цена договора определяется  на основании утвержденной руководителем ОАО «ЛОТЭК» калькуляции.

После согласования  проектной документации Заказчик предоставляет Исполнителю 1 экземпляр разделов проекта, содержащих сведения  об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, разработанных и утвержденных в установленном порядке проектной документации.

В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика либо выдаются новые технические условия, если за время строительства изменились условия подключения, параметры теплоносителя, располагаемый напор.

4.5. Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения. Исполнитель (уполномоченный представитель ОАО «ЛОТЭК») проверяет выполнение заказчиком условий подключения в установленный договором о подключении срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов.

Для осуществления проверки выполнения условий подключения Заказчик делает заявку на осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей подключаемого объекта капитального строительства и предоставляет следующие документы:

- условия подключения;

- согласованный проект внутридомовых и внутриплощадочных сетей.

Проверка условий подключения включает:

1. По тепловым сетям:

-  приемку строительно-монтажных работ (далее - СМР) по перекладке тепловой сети, предусмотренной проектом;

- приемку  скрытых работ по растяжке компенсаторов;

- приемку испытаний  тепловой сети на прочность и герметичность;

- приемку промывки тепловой сети.

2. По индивидуальному тепловому пункту (далее – ИТП) и системам теплопотребления:

- приемку строительно-монтажных работ ИТП;

- осмотр систем  теплопотребления здания;

- приемку гидравлических испытаний систем теплопотребления;

- приемку промывки систем теплопотребления;

- приемку регулировки предохранительного клапана;

- приемку строительно-монтажных работ коммерческого узла учета.

Вызов представителя Исполнителя для проверки выполнения Заказчиком условий подключения выполняется на возмездной основе  по договору оказания услуг. Цена договора определяется  на основании утвержденной руководителем ОАО «ЛОТЭК»  калькуляции.

На основании проверки Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения составляется и подписывается Акт о выполнении условий подключения (Приложение № 4). Для подписания Акта о выполнении условий подключения Заказчик обязан предоставить следующие документы:

1. По тепловым сетям:

1) техническое экспертное заключение по проекту;

2) акт на сдачу в перекладку тепловой сети, предусмотренной проектом;

3) акт на растяжку компенсаторов тепловой сети;

4) акт о проведении испытаний тепловой сети на прочность и герметичность;

5) акт на скрытые работы по тепловой сети;

6) копию документа по оплате теплоносителя, используемого на промывку тепловой сети;

7) программу промывки тепловой сети, согласованную с ОАО «ЛОТЭК»;

8) протокол лабораторных испытаний от Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе» по результатам промывки тепловой сети;

9) исполнительную документацию по тепловой сети в полном объеме;

10) акт разграничения балансовой принадлежности тепловой сети и эксплуатационной ответственности.

2. По ИТП и системам теплопотребления:

1) акт приемки СМР по ИТП;

2) акт гидравлического испытания оборудования ИТП;

3) акты на осмотр систем теплопотребления здания;

4) акт гидравлических испытаний систем теплопотребления;

5) копию документа по оплате теплоносителя, используемого на промывку  систем теплопотребления;

6) акт на регулировку предохранительного клапана;

7) приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3. По узлу учета тепловой энергии (далее – УУТЭ):

1) акт приемки СМР УУТЭ.

Акт о выполнении условий подключения подписывается представителями Исполнителями и Заказчика. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

При невыполнении Заказчиком условий подключения составляется Акт с перечнем недостатков и дефектов, после устранения которых осуществляется повторная проверка.

Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения.

Исполнитель (представитель ОАО «ЛОТЭК») имеет право изменить дату подключения объекта капитального строительства к тепловой сети на более позднюю, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

- проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему тепловой энергии;

- опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

4.6. Дата окончания действия договора на подключение. Датой окончания действия договора считается дата подписания  акта о выполнении условий подключения.

4.7. Присоединение Заказчиком объекта к тепловым сетям. После выполнения Заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Исполнитель выдает разрешение на осуществление Заказчиком присоединения указанного объекта к тепловым сетям.

После осуществления присоединения Исполнитель и Заказчик подписывают Акт о присоединении (Приложение № 5), на основании которого объект допускается к проведению пуско-наладочных работ или в постоянную эксплуатацию. Акт подписывается представителем Исполнителя и Заказчика. Акт составляется в 4-х экземплярах: по одному экземпляру для отдела сбыта, тепловой инспекции и абонентского отдела  Исполнителя и  один передается  Заказчику.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению. Надзор производится на возмездной основе на основании утвержденной руководителем ОАО «ЛОТЭК» калькуляции.

Работы по присоединению могут осуществляться Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с Заказчиком.

4.8. Выполнение условий подачи тепловой энергии при постоянной эксплуатации. До начала подачи тепловой энергии Заказчик должен заключить договор о теплоснабжении (либо внести дополнение в существующий договор в связи с увеличением тепловой нагрузки объекта).

Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора теплоснабжения Заказчик предоставляет в следующие документы:

- письмо-заявление о заключении договора или внесении изменений (дополнений) в существующий договор;

-  копии учредительных документов, а также  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

-  копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- копию страницы проекта с таблицей тепловых нагрузок и согласованием ОАО «ЛОТЭК»;

- технические условия подключени;

- акт о присоединении к тепловым сетям;

- акт о выполнении условий подключения;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей;

- приказ о назначении ответственного лица за тепловое хозяйство;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок, выданное инспектором  Ростехнадзора;

- Акт приемки монтажа коммерческого узла учета;

- выкопировку из проекта узла учета тепловой энергии;

- банковские реквизиты;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

- копия свидетельства о гос. регистрации в качестве юридического лица (ОГРН);

- копия свидетельства  о гос. регистрации права собственности на объект теплоснабжения;

- справку БТИ об объеме здания, либо данные техпаспорта.

Абонентский отдел Исполнителя после рассмотрения предъявленной документации и обследования приборов или систем учета оформляет договор на теплоснабжение или вносит изменения в действующий договор;

Приемка узла учета в эксплуатацию  осуществляется ОАО «ЛОТЭК» на основании «Технического регламента по допуску в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителей», утв. генеральным директором ОАО «ЛОТЭК» от  г.

5. Планирование, учет и отчетность.

Абонентский отдел ОАО «ЛОТЭК» ведет учет выданных технических условий, Договоров о подключении.

Тепловая инспекция ОАО «ЛОТЭК» осуществляет контроль за реализацией и сроком действия договоров подключения;

Отдел сбыта  предоставляет в производственно-технический отдел:

- сведения о максимальных размерах фактически достигнутых потребителями тепловых нагрузок в горячей воде в текущем  отопительном периоде – по требованию.

Тепловая инспекция  предоставляет в  абонентский отдел:

-  отчет о подключенных потребителях по техническим условиям на присоединение и согласованным проектам по мере появления.

Абонентский отдел  предоставляет:

- информацию по вопросам присоединения и подключения  - по требованию.

Согласовано:

#### Приложение № 1

К Временному положению

о порядке подключения к тепловым

сетям ОАО «ЛОТЭК»,

выдаче технических условий подключения и

условий подключения

(технических условий для присоединения)

строящихся (реконструируемых)

или построенных, но не подключенных

объектов капитального строительства

Печатается на бланке Заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Генеральному директору

#### ОАО «ЛОТЭК»

И.Т. Варзарю

#### Заявление о получении технических условий подключения

С целью получения технических условий подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________________

(юридическое лицо - полное наименование, должность Ф.И.О. полномочия; физическое лицо -

___________________________________________________________________________________  паспортные данные, регистрация)

___________________________________________________________________________________

#### просит определить техническую возможность (нужное подчеркнуть):

#### - подключения к тепловой сети;

#### - увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки

объекта капитального строительства и выдать технические условия подключения к тепловой сети, принадлежащего мне объекта

___________________________________________________________________________________

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений,

___________________________________________________________________________________  помещений в составе объекта) __________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Характеристика и назначение объекта:

___________________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта,

___________________________________________________________________________________  отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________________

Запрашиваемая тепловая нагрузка объекта (указать: новая или дополнительная)

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  | Ср.час | Макс. час. |

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию с разбивкой по очередям)	 _____кв. _____года.

Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются или подключены (для существующего объекта) теплоустановки Заявителя:

___________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Сведения о наличии договоров теплоснабжения с ОАО «ЛОТЭК» или с другими собственниками сетей, к которым подключен объект Заявителя, с указанием существующей общей тепловой нагрузки:

| Договор | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
|  |  |  |  | Ср.час | Макс.час |

#### Приложения к заявке:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции);

- кадастровый план о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- документ, содержащий сведения о разрешенном использовании земельного участка;

- документ, содержащий сведения о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (объекту капитального строительства);

- документ, содержащий сведения о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства.

Руководитель ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Подпись руководителя юридического лица _______________________________________

или _______________________________________________________  _________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 			         (подпись, дата)

#### М.П.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

#### Приложение № 2

К Временному положению

о порядке подключения к тепловым

сетям ОАО «ЛОТЭК»,

выдаче технических условий подключения и

условий подключения

(технических условий для присоединения)

строящихся (реконструируемых)

или построенных, но не подключенных

объектов капитального строительства

Печатается  на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Генеральному директору

#### ОАО «ЛОТЭК»

#### И.Т. Варзарю

#### Заявление о заключении договора о подключении к тепловым сетям

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым сетям

___________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика – физического лица ___________________________________________________________________________________  и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), ___________________________________________________________________________________

почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

#### просит заключить договор о подключении к тепловой сети объекта капитального строительства  и выдать Условия подключения к тепловой сети, принадлежащего мне объекта на основании ___________________________________________________________________________________

(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений,

#### ___________________________________________________________________________________

#### помещений в составе объекта)

#### ___________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ___________________________________________________________

(адрес и место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта: ___________________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий,

___________________________________________________________________________________

сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

___________________________________________________________________________________

Подключаемая тепловая нагрузка объекта: (в случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта).

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  | Ср. час. | Макс. час |

Требования по надёжности теплоснабжения объекта (если необходимо):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Имеются технические условия подключения за №___________________от _____________

Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)	 ________ кв. _________ года                                                                                                                                                                                                          (с разбивкой по очередям).

#### Приложения к заявке:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

5) документ, содержащий сведения о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта

6) требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

# 7) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

# 8) документ, содержащий сведения о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

# 9) документ, содержащий сведения о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

# 10) сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

11) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества.

Руководитель ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Подпись руководителя юридического лица _______________________________________

или _______________________________________________________  _________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 			         (подпись, дата)

#### М.П.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

#### Приложение 3

К Временному положению

о порядке подключения к тепловым

сетям ОАО «ЛОТЭК»,

выдаче технических условий подключения и

условий подключения

(технических условий для присоединения)

строящихся (реконструируемых)

или построенных, но не подключенных

объектов капитального строительства

Печатается  на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Генеральному директору

ОАО «ЛОТЭК»

И.Т. Варзарю

Заявление о  согласовании  ранее выданных  технических условий подключения

в связи со сменой владельца

#### В связи с (нужное подчеркнуть) (арендой, покупкой здания, нежилого помещения в здании, покупкой квартиры и переводом ее из жилого фонда в нежилое) без изменения схемы подключения и тепловой нагрузки прошу Вас  согласовать ранее выданные технические условия подключения №       от «_____»____________20   г.  объекта расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________

в  части смены  владельца.

По данному объекту сообщаю следующие сведения:

1. Назначение объекта: ________________________________________________________

(наличие в нем встроенных помещений, гаражей и т.д.)

2. Сроки проектирования объекта: ______________________________________________

3. Сроки строительства или реконструкции объекта (с разбивкой по очередям строительства): _____________________________________________________________________

4.  Категорийность объекта: ____________________________________________________

5. Подключаемая тепловая нагрузка объекта: (в случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта).

| Наименование объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее Водоснабже-ние |
|  |  |  |  | Ср.час | Макс. час |

#### Приложения к заявке:

-  нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для правообладателя земельного участка) или договора аренды (для арендаторов);

-   копия технических условий  подключения № _______ от «___» ______________ 20___г.

Руководитель ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Подпись руководителя юридического лица _______________________________________

или _______________________________________________________  _________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 			         (подпись, дата)

#### М.П.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «ЛОТЭК» ___________________Варзарь И.Т. «______»_________________ | Приложение № 4 К Временному положению о порядке подключения к тепловым сетям ОАО «ЛОТЭК», выдаче технических условий подключения и условий подключения (технических условий для присоединения) строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства. |
| --- | --- |

АКТ

о выполнении условий подключения

«____»__________ 20___г.

Мною, ответственным представителем  Исполнителя (ОАО «ЛОТЭК»)

__________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного представителя Заказчика (________________________________)

_________________________________________________________________________________

проведена проверка  выполнения условий подключения  вновь построенного реконструированного) объекта теплопотребления по адресу: __________________________________________________________________________________

Установлено:

1. Технические условия на присоединение (Условия подключения) выданы:

№______ от «_____»___________20__ г.    __________________________________________________________________________________

( наименование энергоснабжающей организации)

- Строительство объекта выполнено по проекту

___________________________________________________________________________,

(наименование и шифр проекта)

выполненному ______________________________________________________________

(наименование проектной организации)

Срок действия технических условий подключения (Условий подключения) до     «_____»____________________20___г.

  - Проект согласован энергоснабжающей организацией ________________________

__________________________________________________________________________________

согласование № _____________________ от   «____» ___________________20___г.

- Техническая характеристика объекта:______________________________________

  - Диаметры и протяженность тепловых сетей ________________________________

2.2.Строительный объем отапливаемых зданий ________________________________ м3.

2.3.Мощность (тепловая нагрузка) системы теплопотребления:

всего ___________________________________________________(Гкал/час);

в том числе:

на отопление____________________________________________ Гкал/час;

на вентиляцию___________________________________________Гкал/час;

на горячее водоснабжение_________________________________ Гкал/час;

на технологические нужды_________________________________ Гкал/час.

2.4. Тип, количество и соответствие проекту установленного теплопотребляющего оборудования:

приборы отопления __________________________________________________________;

отопительно-вентиляционные агрегаты _________________________________________;

технологическое теплопотребляющее оборудование (тип, количество)

_________________________________________________________________________________;

- Установлены приборы учета тепловой энергии _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Акты на выполнение отдельных видов работ:

4.1. Акты приемки СМР ______________________________________________________  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.2. Акты на скрытые работы___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.3. Акт на промывку, ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  - Акт на гидравлические испытание ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.5. Акт приемки СМР УУТЭ__________________________________________________

4.6. Раздел границ балансовой принадлежности определен актом ______ от _________г.

4.7. Приказ о назначении ответственного  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ______________________________________________

- Техническое состояние объекта теплопотребления __________________________

__________________________________________________________________________________

Перечень дефектов и недостатков:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ответственный представитель Исполнителя    __________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Ответственный представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «ЛОТЭК» ___________________Варзарь И.Т. «______»_________________ | Приложение №5 К Временному положению О порядке подключения к тепловым сетям ОАО «ЛОТЭК», выдаче технических условий подключения и условий подключения (технических условий для присоединения) строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства |
| --- | --- |

АКТ

о присоединении к тепловой сети

г.______________                                                                          «___» __________ 20__ г.

ОАО «ЛОТЭК» в лице ______________________________________________________

__________________________________________________________________с одной стороны, и _______________________________________________________________________________

в лице  _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с договором о подключении к тепловым сетям № __________ от ________20___ г.  выполнены работы по подключению к тепловой сети объекта: _________________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: __________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений,

__________________________________________________________________________________

помещений в составе объекта)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

с __________________________ общей тепловой нагрузкой_________ Гкал/час.

(указать: новой или дополнительной)

Местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей ОАО «ЛОТЭК»:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 4-х экземплярах, один из которых после подписании передаётся Заказчику, три экземпляра передаются ОАО «ЛОТЭК».

ОАО «ЛОТЭК»

__________________________________________________          _____________________

Фамилия, И.О., должность                                                                   Подпись, дата

Представитель

__________________________________________________          _____________________

Фамилия, И.О., должность                                                                   Подпись, дата